## Hoja1
Registro de actividades en el mes de abril del 2026
2026-04-01 | Revisión de equipos de cómputo
2026-04-01 | Actualización de aplicaciones institucionales.
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06 | Configuración de cuentas de usuario para personal de nuevo ingreso.
2026-04-06 | Instalación de software administrativo.
2026-04-07 | Mantenimiento preventivo a equipos de Protección Civil.
2026-04-07 | Limpieza física de gabinete y periféricos.
2026-04-08 | Configuración de impresora compartida en Desarrollo Económico.
2026-04-08 | Instalación de controladores de impresión.
2026-04-09 | Revisión de la red local en Instituto Municipal de la Mujer.
2026-04-09 | Corrección de fallas de conectividad.
2026-04-10 | Mantenimiento preventivo a equipo de Secretaría Particular.
2026-04-10 | Respaldo de información del área.
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13 | Instalación de regulador de voltaje en Comunicación Social.
2026-04-13 | Verificación del suministro eléctrico en equipos.
2026-04-14 | Configuración de acceso a carpetas compartidas en Contraloría.
2026-04-14 | Asignación de permisos a usuarios.
2026-04-15 | Mantenimiento preventivo a impresora de Biblioteca Municipal.
2026-04-15 | Calibración y prueba de impresión.
2026-04-16 | Reemplazo de unidad SSD en equipo.
2026-04-16 | Migración de información del usuario.
2026-04-17 | Instalación de sistema operativo y software.
2026-04-17 | Configuración de impresoras de red.
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20 | Mantenimiento preventivo a UPS del SITE Municipal.
2026-04-20 | Verificación de autonomía y estado de baterías.
2026-04-21 | Revisión de enlaces de internet en Seguridad Pública.
2026-04-21 | Optimización de parámetros de red.
2026-04-22 | Configuración de equipo portátil para Sala de Cabildo.
2026-04-22 | Instalación de aplicaciones para videoconferencias.
2026-04-23 | Soporte técnico durante reunión de Cabildo.
2026-04-23 | Configuración de audio, micrófonos y proyector.
2026-04-24 | Mantenimiento preventivo a equipos de DIF Municipal.
2026-04-24 | Actualización de antivirus y sistema operativo.
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27 | Configuración de acceso remoto para personal autorizado.
2026-04-27 | Verificación de políticas de seguridad informática.
2026-04-28 | Instalación de punto de acceso inalámbrico en Casa de la Cultura.
2026-04-28 | Pruebas de cobertura y velocidad de conexión.
2026-04-29 | Respaldo de bases de datos.
2026-04-29 | Validación de integridad de respaldos.
2026-04-30 | Elaboración del reporte mensual de actividades del Departamento de Informática.
2026-04-30 | Atención de incidencias reportadas por las diferentes dependencias municipales.